# Пожалуйста, отправьте заполненное ТЗ

# по тел/факсу: (495) 790-7060 (многоканальный)

или по E-mail: kam@kwark.ru; mpo@kwark.ru

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ________

на подбор оборудования

теплообменник кожухотрубный компактный ПВК

Назначение теплообменника: ____________________________________________________________________

Тепловая производительность, кВт: ________ Нагреваемая среда: в трубках ( в межтрубном (

| № | Технический параметр | Нагреваемая среда | Греющая среда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование рабочей среды* |  |  |
|  | Номинальный расход, т/ч* |  |  |
|  | Начальная температура на входе в теплообменник, оС** |  |  |
|  | Конечная температура на выходе из теплообменника, оС** |  |  |
|  | Рабочее давление, МПа изб* |  |  |
|  | Допустимые потери напора в теплообменнике, кПа, не более* |  |  |
|  | Расчетное (максимальное) давление, МПа изб* |  |  |
|  | Расчетная (максимальная) температура, оС* |  |  |
|  | Условный диаметр существующего (проектируемого) подводящего/отводящего трубопровода, Ду, мм |  |  |
|  | Учет загрязнений теплообменной поверхности при расчете ПВК (нет/да)* |  |  |
|  | Запас теплообменной поверхности (нет; 10%; 20%, 30%, другой)* |  |
|  | Тип теплообменника (вертикальный/горизонтальный) |  |
|  | Место установки ПВК (помещение, открытая площадка) |  |
|  | Минимальная температура окружающего воздуха, (С |  |
|  | Тип присоединения (фланцевое, штуцер резьбовой, пищевая арматура, под приварку)* |  |
|  | Материальное исполнение: корпус (кожух) (12Х18Н10Т, Ст20)* |  |
|  | Материальное исполнение: соединительные элементы (Ст20, 12Х18Н10Т)* |  |
|  | Ограничения по габаритам теплообменника (нет; да: ДхШхВ, мм)* |  |
|  | Краткое описание технологической схемы (пожалуйста, приложите схему): |
| Наименование предприятия*: _____________________________________ Дата: «_____»____________ 20_____г. | Заполнил*: |
|  | Должность: |
|  | Отдел: |
|  | Телефон*: | Факс: | E-mail*: |
| * Поля, обязательные для заполнения. |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| ** Можно указать только три значения в строках №№ 3, 4 |  | __________________________ (ФИО и должность ответственного представителя Заказчика) |
|  |  | ___________________________ |
|  |  | м.п. |