# Пожалуйста, отправьте заполненное ТЗ

# по тел/факсу: (495) 790-7060 (многоканальный)

или по E-mail: kam@kwark.ru; mpo@kwark.ru

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ________

на подбор оборудования

эжектор пароструйный многоступенчатый ______

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЖЕКТОРА _____________________________________________________________________________

|  | Марка многоступенчатого эжектора (если известно) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество ступеней (если известно) |  |
|  | Тип, марка и мощность турбоустановки |  |
|  | Максимальный расход отсасываемого сухого воздуха, кг/ч* |  |
|  | Расчетный расход отсасываемой паровоздушной смеси, кг/ч* |  |
|  | Абсолютное давление всасывания, МПа абс* |  |
|  | Температура откачиваемой паровоздушной смеси, (С* |  |
|  | Расход рабочего пара (если известно), кг/ч |  |
|  | Ограничение по максимальному расходу рабочего пара, кг/ч* |  |
|  | Абсолютное давление рабочего пара, МПа абс* |  |
|  | Температура рабочего пара, оС* |  |
|  | Место установки эжектора (помещение, открытая площадка) |  |
|  | Минимальная температура окружающего воздуха, (С |  |
|  | Условный проход существующего (проектируемого) трубопровода откачиваемой среды, Ду, мм |  |
|  | Условный проход существующего (проектируемого) трубопровода рабочего пара, Ду, мм |  |
|  | Условный проход существующего (проектируемого) трубопровода отвода воздуха после эжектора, Ду, мм |  |
|  | Расход охлаждающей воды (конденсата), т/ч* |  |
|  | Давление охлаждающей воды (конденсата), МПа абс* |  |
|  | Температура охлаждающей воды (конденсата), min-max, оС* |  |
|  | Условный проход существующего (проектируемого) трубопровода подвода/отвода охлаждающей воды, Ду, мм |  |
|  | Комплектация регулируемым приводом рабочего сопла: нет/да (ручной (механический) привод, электропривод) |  |
|  | Необходимость поставки пускового эжектора, да/нет** |  |
|  | Марка пускового эжектора (если известно)** |  |
|  | Объем вакууммируемой системы, м3 ** |  |
|  | Абсолютное давление вакууммирования, МПа абс** |  |
|  | Требуемое время вакууммирования системы, мин** |  |
|  | Условный проход существующего (проектируемого) вакууммирующего трубопровода, Ду, мм** |  |
|  | Необходимость комплектации пускового эжектора конденсатором пара на выходе из эжектора, да/нет** |  |
|  | Необходимость шефмонтажных работ, нет/да |  |
|  | Необходимость пусконаладочных работ, нет/да |  |
| Наименование предприятия*: _____________ _______________________________________ Дата: «_____»____________ 20____г. | Заполнил*: |
|  | Должность: |
|  | Отдел: |
|  | Телефон*: | Факс: | E-mail*: |
| * Поля, обязательные для заполнения. |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| ** Для пускового эжектора |  | ___________________________ (ФИО и должность ответственного представителя Заказчика) |
|  |  | ___________________________ |
|  |  | м.п. |